# Dotazník pro firmu: 	………………………………………………...……………….

Kontaktní osoba:        ………………………,                  Telefon ……….……………

Datum: ………….

# Svislé hydraulické

nákladní zdvihadlo

Nosnost:				……………………kg

Zdvih:					……………………mm

Rozměry stolu:			……………………mm 	(š. x hl.)

Rozměry šachty:			……………………mm 	(š. x hl.,  hlava, prohlubeň)

Počet stanic a nákladišť:	……………………		(umístěné nad sebou-neprokládací,

umístěné proti sobě-prokládací*)

Rychlost zdvihu:			……………………m/s	(standard: 0,1m/s)

Umístění pohonu / vodítek:		……………………………/…………………………………

K jakému účelu má sloužit:		……………………………………………………………….

Šachetní dveře:	……………………		(standard ruční, křídlová

jednopláštová, nátěr nebo

…………………………………………………………..	  dvouplášťové zn. Strojon,

požadavek na PO nutno uvést,

…………………………………………………………..		  rozměry: š. x v., pravé/levé*,

jednokřídlé/dvoukřídlé*)

Povrchová úprava zdvihadla:		……………………		(standard: nátěr synt.barvou

Komaprim – modř střední)

Ovládání:				……………………		(standard nucený tlačítkový,

nebo odesílač, přivolávač,

……………………………………………………………		  stopka, počet …………..)

Doplňky:				……………………		(zábradlí / plné bočnice*,

do jaké výšky? standard 1,1m

……………………………………………………………  		  na kterých stranách?)

Šachta (dodáváme my?):		ano / ne*			(plechová, drátěná, prosklená,

požadavek na PO nutno uvést	ano / ne*			  ze sádrokartonu, zděná*)

Montáž:				ano / ne*			(uvést místo …….…………….)

Doprava:				ano / ne*			(uvést místo …………………..)

Na svislém hydr.nákl.zdvihadlem je zakázán vstup a přeprava osob.

Svislá hydr.nákl.zdvihadla zhotovujeme na zakázku, dle zadaných parametrů a v souladu s přísl. ČSN.

* nehodící se škrtněte